## clim cuisine
Température extérieure | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C° | 8,5 C°
Température de consigne | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C°
Vitesse ventilateur U.I. | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 3 | V 3 | V4 | V3
temps | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70
Consommation en watts | 1050 | 1075 | 1086 | 1102 | 1115 | 1010 | 1120 | 1100 | 1132 | 1152 | 1172 | 1156 | 1190 | 1070
Température faisceau | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12
| 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12
| 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12
| 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12
Température de sortie d'air | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6
Temp entreé air | [12 empty] | 33 C° | 32 C°
temp sortie air | [12 empty] | 56 C° | 56 C°

## les 2 clims
Température extérieure | 1,5 C° |  |  | 1,2 C° |  | 1,9 C° |  |  | 2,5 C° |  |  | 3 C°
Température de consigne | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C° | 31 C°
Vitesse ventilateur U.I. | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4 | V 4
temps | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Température arrière clim cuisine | 4_C2 |  | 4_C2 |  | 4_C2 |  | 4_C2 |  | 4_C2 |  | 4_C2
Température avant clim cuisine | -1.2 |  | -0.8 |  | -0.9 |  | -1.5 |  | -1.6 |  | -0.1
Consommation en watts clim cuisine | 1689 | 1706 | 1366 | 1360 | 1363 | 1370 | 1380 |  | 1350 | 1290 | 1474 | 1560
Température faisceau cuisine | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 3
| 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 3
| 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 3
| 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 3
Température arrière clim salle à manger |  | 4_C2 |  | 4_C2 |  | 5_ C3 |  |  |  | 5_C3 |  | 5_C3
Température avant clim salle à manger |  | -1.4 |  | -2 |  | -1.3 |  |  |  | -1 |  | -1
Consommation en watts clim cuisine | 960 | 945 | 930 | 905 | 941 | 942 | 920 | 1025 | 508 | 930 | 880 | 922
Température faisceau salle à manger |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 7
|  | 4 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 7
|  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 |  | 7
|  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 |  | 7
a 38 minutes arrêt de la clim salle à manger, dégivrage et redémarrage à 43,20 minutes
J'ai attendu jusqu'à 1heure 15 mais la clim de la cuisine n'a jamais dégivrée alors qu'elle était très givrée.
Mesures prises toutes les 10 minutes pour laisser au thermomètre le temps de se stabiliser pendant 5 minutes donc.
J'ai mis le thermomètre infra-rouge dans ma poche entre 2 mesures pour éviter un peu l'inconvenant que vos avez cité.
Les deux unités était givrées régulièrement sur toute la hauteur de faisceaux pendant l'essais.
En fin d'essais la clim cuisine était très givrée par une couche assez épaisse, plus qu' au début du test
La température entre les 2 thermomètres a un différentiel de 2C° d’où la correction 4-C2, 2C° pour 4C°relevés. Je me suis aligné sur l'autre thermomètre qui est plus précis, mais j'ai indiqué quand même la température relevée.
Les thermomètres ont été placés exactement au même endroit sur les deux clims. En haut au milieu à l'avant et à l'arrière des 2 unités.
Un petit cafouillage entre 40 et 45 minutes car le dégivrage m'a perturbé, au début je ne comprenait pas ce qui se passait, d’où le manque de certaines températures.